法務部矯正署泰源技能訓練所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期：111年09月01日
項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓 / 戒護中心大樓 / 技藝教室、舍房 / 職員宿舍	1.建築法第77條。 / 2.建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。	1建築物公共安全檢查： / 委託專業廠商黃斯聖建築事務所依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次；本所宿舍類申報(臺東宿舍、泰源宿舍、泰原單房間宿舍) 業於110年05月04日已完成申報備查。另辦公廳舍、工場、舍房類別檢查於110年09月14日完成檢查作業並於12月20日完成申報。下次申報日期為112年5月及12月申報。
2	行政大樓	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。	2昇降（電梯）設備： / 一、本所建築物升降機維護保養委由永勝自動控制股份有限公司承覽，依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理1次安全檢查維護保養；最近1次安全檢查於111年08月08日完成檢查；合格「使用許可證」貼於電梯內明顯處(有效期限:111年09月19日)。 / 二、本所戒護區使用昇降（電梯）設備-菜梯使用許可證於110年6月7日屆滿，委由台友電梯有限公司申請換照，遂於12月17日完成換照，新的使用許可證有效期限至113年11月14日止。

法務部矯正署泰源技能訓練所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期：111年09月01日
項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
			三、戒護區使用昇降（電梯）設備-菜梯使用:111年第1季完成保養時間分別01月21日、02月23日、03月(疫情停修)；第2季04月26日、05月27日、06月16日；第3季07月20日、08月16日。
3	行政大樓 / 戒護中心大樓 / 技藝教室、舍房 / 職員宿舍	消防法第6條及第9條。	6消防設備： / 一、委託偉雄實業有限公司消防專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，受理單位-台東縣消防局。本年度消防安全設備檢查日期為111年5月10日，檢查結果合格。檢查處所分別為辦公廳舍、工場、舍房及職員宿舍等地區。本年度業於6月1日完成申報備查。 / 二、111年3月11日成功分隊轄管東河、泰源、成功等消防小隊至本所實施消防設施、設備實兵操演，其結果均符合消防安全設備設置之標準。 / 三、111年8月9日消防安全檢查合作社、職員餐廳、炊煮地區之瓦斯及各項防火設施、設備，檢查結果均符合消防安全法規設備之標準。

法務部矯正署泰源技能訓練所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期：111年09月01日
項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
4	高低壓電力設備	電業法第60條。	7高低壓電力設備： / 一、111年度高低壓電器設備檢測委託勝麒機電技術工程股份有限公司專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每年辦理2次，分上下年度辦理維護保養。上半年於05月16日完成維修檢測，下半年度配合台電辦理維護保養時間。設備檢測維修用電場所均由專任電器技術人員負責管理。 / 二、委請電器廠商億信企業社辦理111年度柴(汽)油引擎發電機定期維護保養業於3月19日完成。
5	污水處理場	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	(1)污水處理場: / 委託道濟製藥廠股份有限公司專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報1次。上半年於111年3月21日完成檢測，其結果都合乎標準，下半年度預定於111年09月完成採樣檢測。檢查項目包括氫離濃度指數(PH值)、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、水溫、大腸桿菌群等項目。

法務部矯正署泰源技能訓練所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期：111年09月01日
項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
6	飲用水-自來水	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	飲用水-自來水檢測: / 一、委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每季申報1次。本年度第1季申報111年3月21日、第2季申報110年6月6日，其結果都合乎標準，第3季申報預定於111年09月完成採樣檢測，檢查項目包括大腸桿菌群、總菌落數、自由有效餘氨等項目。 / 二、為改善收容人民生用水(全面使用自來水)，編列自來水供應工程1,402萬3千元，經費編列期程3年(110-112)。規劃設計、監造技術服務採購案第一次於110年4月28日標案流標，後於110年5月11日決標。工程採購案招標第一次於111年5月13日流標、第二次於111年5月26日流標、第三次於111年6月8日流標、第四次暫定於111年9月16日開標。
7	民生用水-河川用水(溪水)	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	民生用水-河川用水(溪水):委託道濟製藥廠股份有限公司專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報1次。上半年於111年3月21日完成檢測，其結果都合乎標準，下半年度預定於111年09月完成採樣檢測，檢查項目大腸桿菌群等項目。

※建築物之關鍵維護項目，請務必依（1）建築物公共安全檢查、（2）昇降（電梯）設備、（3）機械停車設備、（4）空調冰水主機及冷卻水塔、（5）自來水水塔、（6）消防設備、（7）高低壓電力設備等7項辦理檢查及維護，並登載最近一次辦理日期（或預計下一次辦理日期）。
  建築物之附屬設施部分，請務必依（1）污水處理場（含設備）、（2）機關內通行道路、（3）擋土牆（含地錨）、（4）機關內路邊停車場及其遮雨棚、（5）圍牆等5項辦理檢查及維護。另各機關亦可視情形自行增列關鍵維護項目。