法務部矯正署泰源技能訓練所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期：112年04月25日
項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓 / 戒護中心大樓 / 技藝教室、舍房 / 職員宿舍	1.建築法第77條。 / 2.建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。	(1)建築物公共安全檢查： / 委託專業廠商黃斯聖建築事務所依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次；本所宿舍類申報(臺東宿舍、泰源宿舍、泰原單房間宿舍) 業於112年04月06日已完成檢查作業，目前於申報作業中。另辦公廳舍、工場、舍房類別檢查於112年10月檢查作業並於12月(第4季)完成申報。
2	行政大樓 / 戒護區場舍	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。	(2)昇降（電梯）設備： / 1.本所建築物行政大樓升降機維護保養委由永勝自動控制股份有限公司承覽，依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理1次安全檢查維護保養；本(112)年度第1季檢查時間分別於1月30日、2月24日、3月31日完成檢查作業；合格「使用許可證」貼於電梯內明顯處。 / 2.本所戒護區使用昇降（電梯）設備-菜梯委由台友電梯有限公司承覽，依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理1次安全檢查維護保養；本(112)年度第1季檢查時間分別於2月21日、3月28日；第2季檢查時間於4月24日完成檢查作業；合格「使用許可證」貼於電梯外明顯處。
3	飲用水-自來水	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	(5)飲用水-自來水檢測: / 委託專業廠商-道濟製藥廠股份有限公司負責依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每季申報1次。本年度第1季申報112年3月8日採藥檢測。其檢查結果都合乎標準，檢查項目包括大腸桿菌群、自由有效餘氯等項目。
4	民生用水-河川用水(溪水)	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	(5-1)民生用水-河川用水(溪水)檢測: / 委託專業廠商-道濟製藥廠股份有限公司負責依「水污染防治 措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報1次。上半年於112年3月8日完成檢測，其結果都合乎標準。檢查項目大腸桿菌群等項目。
5	飲用水-自來水	飲用水-自來水增設	為改善收容人民生用水(全面使用自來水)，編列自來水供應工程1,402萬3千元，經費編列期程3年(110-112)。規劃設計、監造技術服務採購案業於110年5月11日決標；工程採購案招標於111年9月20日完成決標，由承包廠商-順基工程有限公司承攬，於111年10月12日工程開始施工，截至今(112年4月)已完成蓄水池2座(蓄水量200噸及150噸)；但尚有機電工程類及少部分管線(與自來水公司銜接管路、水錶)未完成，預訂於112年7月10日完成工期。因目前進度提前實際完成將於6月完成。
6	行政大樓 / 戒護中心大樓 / 技藝教室、舍房 / 職員宿舍	消防法第6條及第9條。 / 各類場所消防安全設備設置標準。	(6)消防設備： / 委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，受理單位-台東縣消防局，本年度消防安全設備檢修及申報擬於5月份辦理。檢查處所分別為辦公廳舍、工場、舍房及職員宿舍等地區。
7	污水處理場	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	(1)污水處理檢測: / 委託專業廠商-道濟製藥廠股份有限公司負責做樣品檢測報告，依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定， 每半年申報1次。上半年於112年3月8日完成檢測，其結果都合乎標準。檢查項目包括氫離子濃度指數(PH值)、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、水溫、大腸桿菌群等項目。

※建築物之關鍵維護項目，請務必依（1）建築物公共安全檢查、（2）昇降（電梯）設備、（3）機械停車設備、（4）空調冰水主機及冷卻水塔、（5）自來水水塔、（6）消防設備、（7）高低壓電力設備等7項辦理檢查及維護，並登載最近一次辦理日期（或預計下一次辦理日期）。
  建築物之附屬設施部分，請務必依（1）污水處理場（含設備）、（2）機關內通行道路檢查及維護、（3）擋土牆（含地錨）、（4）機關內路邊停車場及其遮雨棚檢查及維護、（5）圍牆等5項辦理檢查及維護。另各機關亦可視情形自行增列關鍵維護項目。